## evisione del progetto elettrico
LISTA DI CONTROLLO PER LA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ELETTRICA
STATO | No. | ARTICOLO | APPROVATO DA | DATA DI APPROVAZIONE | STATO
Non avviato | 1 | Nessun locale elettrico si trova direttamente sotto docce, laboratori, cucine, aree per lavare i piatti o altre aree in cui viene fornito il servizio idrico. Il tubo che contiene liquidi o gas non passa nemmeno attraverso le stanze elettriche. |  |  | Non avviato
In corso | 2 | Le procedure di progettazione e costruzione soddisfano la conformità. |  |  | In corso
Completo | 2.a | I requisiti per la distribuzione dell'impianto elettrico seguono NEC 517-30/517-40 e il Manuale di progettazione elettrica. |  |  | Completo
In attesa | 2.b | I requisiti per la trasformazione primaria e secondaria sono conformi al Manuale di progettazione elettrica. |  |  | In attesa
Scaduto | 2.c | I recipienti sono conformi. |  |  | Scaduto
N/A | 2.d | Le piste necessarie per le sale fluoroscopiche, radiografiche e di terapia profonda sono conformi al Manuale di progettazione elettrica. |  |  | N/A
| 2.e | I sistemi di pista esistono come richiesto nel Manuale di progettazione elettrica.
| 2.e.1 | Tutti i cablaggi sono installati nelle piste da corsa.
| 2.e.2 | Le piste sotterranee sono racchiuse nel cemento.
| 3 | Gli allarmi, così come tutti i gas medicali non infiammabili e i sistemi di vuoto medico-chirurgico, sono conformi al Manuale di progettazione elettrica e NFPA 99.
| 3.a | I pannelli di allarme master sono installati presso il centralino telefonico e il centro di controllo ingegneristico o l'impianto di caldaia.
| 3.b | Gli allarmi di area sono forniti dove sono installati i sistemi di gas medicali.
| 4 | Vari allarmi sono conformi al Manuale di progettazione elettrica.
| 5 | Le apparecchiature di sub-misurazione elettrica soddisfano i requisiti (compresi i requisiti di sostenibilità) del Manuale di progettazione elettrica.
| 6 | Il sistema di protezione dai fulmini è conforme.
| 7 | I sistemi di allarme antincendio sono stati costruiti in linea con il Manuale di progettazione della protezione.
| 8 | I disegni di progettazione aderiscono ai requisiti tecnici e allo stile.
| 9 | Il sistema è conforme a tutti i requisiti CAD.
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.